Chorzów dnia 30.09.2021roku

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

PYTANIE  I ODPOWIEDŹ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2129 ze zm.) modyfikuje i wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w w/w postępowaniu.

- Wyjaśnienia treści SIWZ

Stosownie do  art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 2021 r. Dz. U. poz. 2129 ze zm.) Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

INSTALACJE SANITARNE

PYTANIE 1:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z robotami ziemnymi (wykopy, podsypka i zasypka piaskowa, zasypanie wykopów) oraz odtworzeniem nawierzchni dla rurociągów zewnętrznych kanalizacji sanitarnej - zakres zawarty w zestawieniu materiałów oraz w poz. 92-95 przedmiaru robót.

PYTANIE 2:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem dodatków za wykonanie podejść odpływowych śr. 50mm do umywalek. Załączony przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu prac.

PYTANIE 3:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem robót budowlanych z kanalizacją sanitarną - przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zaprawieniem, obudowy rurociągów itp. Załączony przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu prac.

PYTANIE 4:

Prosimy o powtórną analizę przedmiaru robót w pozycji 115 przedmiaru robót. Przedmiar w/w pozycji jest znacznie zaniżony. Naszym zdaniem powinien wynosić 20szt. a nie jak wskazano w przedmiarze lszt.

PYTANIE 5:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem robót budowlanych z instalacją wodociągową - przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zaprawieniem, obudowy rurociągów itp. Załączony przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu prac.

PYTANIE 6:

W pozycjach 127-129 przedmiaru robót występują niezgodne ilości rurociągów instalacji hydrantowej w stosunku do zestawienia materiałów załączonego w opisie technicznym PW. Prosimy o korektę ilości zgodną z załączonym opisem technicznym PW instalacji sanitarnych.

PYTANIE 7:

Brak w przedmiarze robót rur stalowych ocynkowanych śr. 25mm instalacji hydrantowej (zgodnie z załączonym zestawieniem materiałów). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac.

PYTANIE 8:

Prosimy o korektę przedmiaru robót w pozycji 136 przedmiaru robót. Wynika to z uwag zawartych w punkcie nr 6.

PYTANIE 9:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami pkt 1.5 opisu technicznego PW przewody rozprowadzające, piony i przewody doprowadzające do grzejników wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych normą PN-EN 10220, łączonych za pomocą spawania i połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. W przedmiarze robót w pozycjach 160-163 zastosowano rurociągi miedziane. Prosimy o zajęcie stanowiska oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

PYTANIE 10:

Prosimy o korektę ilości w poz. 166 przedmiaru robót. Przedmiar w przedmiotowej pozycji winien wynosić: 99,5+22,5+20,8+46/7=189,5m.

PYTANIE 11:

Zgodnie z opisem punktu 6 opisu technicznego PW instalacji sanitarnych kanały czerpni i wyrzutni należy zaizolować wełną mineralną gr. 5cm. Załączony przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

PYTANIE 12:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z dostawą i montażem panelu dotykowego HRU-CONTR-TPAD w ilości 4 szt. zgodnie z pkt 6 opisu technicznego PW instalacji sanitarnych.

PYTANIE 13:

Prosimy o podanie prawidłowych przedmiarów w jednostce: „m2" w pozycjach 186-190 przedmiaru robót. Obecnie zmienione jednostki w/w pozycjach są nieprawidłowe i nie odzwierciedlają prawidłowych ilości. Prosimy o dostosowanie ilości w przedmiarze robót zgodnych z zestawieniem materiałów w pkt 6.1 opisu technicznego PW instalacji sanitarnych.

PYTANIE 14:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem robót budowlanych z instalacją wentylacji mechanicznej - przebicia przez ściany i stropy wraz z ich zaprawieniem, obudowy kanałów wentylacyjnych itp. Załączony przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu prac.

PYTANIE 15:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem prób i badań instalacji wentylacji mechanicznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PYTANIE 16:

Zgodnie z zapisami pkt 1.7.2 opisu technicznego PW zaleca się że przewody instalacji elektrycznych należy układać podtynkowo. Wnosi się do Zamawiającego oraz do Zespołu Projektowego o powtórne przeanalizowanie przedmiotowego rozwiązania. Nadmienia się, że przyjęte ściany zewnętrzne budynku zostały zaprojektowane jako żelbetowe prefabrykowane a jako ich wykończenie zaproponowane jedynie gładzie gipsowe. W takiej sytuacji trudno mówić o podtynkowym układaniu przewodów. Prosimy o analizę tego rozwiązania oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

PYTANIE 17:

Zgodnie z pkt 1.7.1 opisu technicznego PW obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu: YDYżo 4x1,5 mm2 dla oprzewodowania lokalnych przycisków sterujących. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w przewodów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres.

PYTANIE 18:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z przygotowaniem podłoża pod mocowanie opraw oświetleniowych. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje dostawy centrali sterującej system sygnalizacji pożaru. Jeżeli zadanie obejmuje taki zakres to prosimy o wskazanie parametrów technicznych centrali oraz o wprowadzenie przedmiotowego zakresu do przedmiaru robót.

BRANŻA BUDOWLANA

PYTANIE 20:

Zgodnie z pkt 4.5 opisu techniczne PW przewiduje się rozbiórkę części nawierzchni utwardzonych i zamianę ich na trawniki lub płyty ażurowe. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o typowe przekroje konstrukcyjne przez nawierzchnię z płyt ażurowych. Ponadto ze względu na brak w dokumentacji projektowej rysunków rozbiórek istniejących nawierzchni prosimy o potwierdzenie wskazanych ilości w przedmiarze robót w tym zakresie.

PYTANIE 21:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wywozem i utylizacją elementów nawierzchni przewidzianych do rozbiórek. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 22:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z rozbiórką krawężników lub obrzeży znajdujących się przy istniejących nawierzchniach przeznaczonych do rozbiórki. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 23:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z:

- Korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- Wykonaniem ław pod obrzeża betonowe.

PYTANIE 24:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem pionowej izolacji fundamentu z masy asfaltowo-kauczukowej zgodnie z pkt 8.4.2.5 opisu technicznego PW. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 25:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartej w poz. 9 przedmiaru robót. W przedmiotowej pozycji wskazano przedmiar w ilości 2,0 tony. Natomiast zgodnie z rysunkiem KW.2 PW -zbrojenie płyty fundamentowej wynosi 1,53 tony. W razie konieczności prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

PYTANIE 26:

Zgodnie z pkt 5 opisu technicznego PW konstrukcji należy „w miejscu oparcia płyt HC na ścianach należy wykonstruować wieńce obwodowe o przekroju bxh = 80xl60mm gwarantujące współpracę pomiędzy tymi elementami". Przedmiar robót nie zawiera w/w elementów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z: deskowaniem wieńców, zbrojeniem wieńców oraz betonowaniem wieńców.

PYTANIE 27:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem okapu dachu zgodnie z rys. 24 PW tj.:

•	Mocowaniem belek drewnianych do stropodachu za pomocą kątowników stalowych 100x100,

- Mocowaniem belek drewnianych impregnowanych 8xl7,5x50cm co 60cm,

- Wykonaniem obudowy z desek gr. 2,5cm,

- Wykonaniem obróbek blacharskich tytanowo-cynkowych: pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obróbki blacharskie styku z istniejącym budynkiem, obróbki blacharskie murków ogniowych.

PYTANIE 28:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na powierzchni dachu (wywinięcie na murki ogniowe, istniejące styk z budynkiem, obróbka klapy dymowej itp.).

PYTANIE 29:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem wypełnieniem dylatacji ze styropianu gr. 5cm na ścianie dylatacyjnej w ilości (2,53+0,51+0,26+2,10+0,94+0,26+2,10+0,94+0,26+2,10+0,94+0,16+0,14+0,21)x 9,47 -2,00*1,00*3*4= 126,17-24,00= 102,18m2. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 30:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na ościeżach okiennych (wełna mineralna + siatka z włókna szklanego + tynk elewacyjny). Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 31:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z montażem i demontaże rusztowań elewacyjnych wraz z czasem pracy rusztowań). Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 32:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na ścianach zewnętrznych budynku. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 33:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z ułożeniem siatki z włókna szklanego oraz podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny na cokole. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 34:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujący zakres prac wyszczególniony na rys. 23:

- Wykonanie ściany ceglanej gr. 12cm wraz z tynkiem (obwodowej dla klapy),

- Ułożenie termoizolacji ze styropian XPS 300-032 gr. lOcm,

- Ułożenie klinów styropianowych,

- Ułożenie obróbek z papy nawierzchniowej,

- Naprawa pokrycia sąsiadującego z rejonem montażu klapy oddymiającej.

PYTANIE 35:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujący zakres prac wyszczególniony na rys. 29:

- Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,

- Wykonanie obróbek blacharskich.

PYTANIE 36:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z rozbiórką istniejącego
fragmentu stropodachu w miejscu zabudowania projektowanej klapy dymowej (rozbiórka pokrycia i warstw termoizolacyjnych, stemplowanie, rusztowania oraz wywóz i utylizacja gruzu).

PYTANIE 37:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany wyszczególniony na rys. KW.5:

- Wykucie bruzd w ścianach,

- Stemplowanie nadproży (montaż oraz rozbiórką)

Ponadto prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej, w których otworach należy zabudować nadproża  drzwiowe (w projekcie konstrukcji widnieją obecnie 3 naproża stalowe).

PYTANIE 38:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem ścianki działowej z betonu komórkowego dzielącej korytarz z pracownią masażu - zgodnie z rys. 12 rzut parteru (ścianka działowa z betonu komórkowego, tynk, malowanie, osadzenia nadproża). Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 39:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o naniesienie miejsc dotyczących zamurowani i wykuć wszystkich otworów okiennych i drzwiowych w celu zweryfikowania poprawności ilości przedmiarowych. Obecny brak tego wskazania nie umożliwia takiej weryfikacji.

PYTANIE 40:

Prosimy o wskazanie jakie należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe w ścianach działowych? Czy ze względu na to, że są to pomieszczenia mokre należy zastosować płyty g-k wodoodporne? Prosimy o potwierdzenie w tym zakresie.

PYTANIE 41:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem obudów z płyt g-k przewodów wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem nr 17. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 42:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z gruntowaniem podłoża pod wykonanie posadzek oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych. Załączony przedmiar robót nie zawiera w/w zakresu prac.

PYTANIE 43:

W pozycji 71 przedmiaru robót wyszczególniono do wyceny okna aluminiowe. Jednak na rysunku nr 22 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej nie widnieją okna aluminiowe. Prosimy o zajęcie stanowiska oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ dotyczy wszystkich pytań:

Zamawiający informuje, iż po przeanalizowaniu pytań stwierdził, iż były one zadane na podstawie nieaktualnego przedmiaru (rewizja nr 3 z dn. 14.06.2021 z pierwszego przetargu). Przedmiar dołączony do przetargu ogłoszonego 21 września br. już je obejmuje.

- Modyfikacje treści SIWZ

1. termin składania i otwarcia ofert:

Było:

- Ofertę należy złożyć poprzez MiniPortal do dnia 08.10.2021r. do godziny 10:00.

- Otwarcie ofert następ w dniu 08.10.2021r. o godzinie 10:30.

Jest:

      - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 12.10.2021 r. do godziny 10:00.

      - Otwarcie ofert następ w dniu 12.10.2021 r. o godzinie 10:30.

2. termin związania ofertą:

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia  10.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dyrektor SOSW

Sebastian Biały